{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政相对人名称","行政相对人代码_1 (统一社会信用代码)","法定代表人","行政处罚决定书文号","违法行为类型","违法事实","处罚依据","处罚内容","处罚决定日期","处罚机关"]
["江阴市嘉邦化纤有限公司","91320281773782358J","张勤宝","锡环罚决〔2025〕42号","《排污许可管理条例》第二十条和《中华人民共和国水污染防治法》第十条","2025年8月28日，我局根据在线监测异常线索对该单位进行现场核查，发现该单位DW001废水排放口氨氮自动在线监测设备于2025年3月16日至3月19日发生故障停运，期间废水排放口正常排水，未按照排污许可证要求开展手工监测并及时报送监测数据；现场检查时该单位雨水排放口阀门开启，雨水排放口正在排水，我局于当日对该单位雨水排放口采样监测，2025年9月4日我局收到监测报告，报告显示化学需氧量、石油类超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度。经查，该单位前纺丝车间东侧浸油剂暂存桶回用管道连接处存在裂隙，桶内存放的部分油剂通过裂隙滴漏至地面进入雨水道，采样当日雨水排放口排水进入市政管网后汇入伞敦东污水泵站，通过泵站最终提升至江阴市周北污水处理厂。该单位上述行为涉嫌未保证污染物排放自动监测设备正常运行及超过水污染物排放标准排放水污染物。","《排污许可管理条例》第三十六条第四项；《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项","未按照规定安装、使用自动监测设备并联网，或者未保证自动监测设备正常运行，罚款2万元；超标排放水污染物，罚款19万元，合计金额21万元","2025-12-10","无锡市生态环境局"]
["无锡德仕邦家具有限公司","91320214321158562U","许杰","锡环罚决〔2025〕43号","《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条","我局于2025年9月11日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事家具生产，现场检查时，4个喷漆房均正常生产，产生的喷漆废气分别配套水帘-初效过滤-二级活性炭吸附设施处理后排放，检查发现该单位喷漆房配套的初效过滤箱未按规定装填过滤棉，4套设施的活性炭箱内填充的活性炭全部被漆渣堵塞，涉嫌产生含挥发性有机物废气的生产活动，未按照规定使用污染防治设施的违法行为。","《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项","罚款2.72万元","2025-12-10","无锡市生态环境局"]
["江阴市万润印染有限公司","91320281724437240L","陆继生","锡环罚决〔2025〕44号","《排污许可管理条例》第十七条","2025年8月28日，无锡市生态环境局执法人员对该单位开展在线监测异常线索现场核查，该单位主要从事印染加工，已办理排污许可证（重点管理）。现场检查时该单位污水排放口处排放池内污水正在外排，现场对排放池内污水进行采样，2025年9月4日收到污水检测报告（编号：HY250827051），检测结果显示化学需氧量浓度为363mg/L,超过该单位排污许可证规定的200mg/L最高允许排放浓度限值。","《排污许可管理条例》第三十四条第一项","罚款32万元","2025-12-10","无锡市生态环境局"]
["美科瑞（江苏）先进材料科技有限公司","91320205MACKTH3E54","JONJUNSONG","锡环罚决〔2025〕45号","《中华人民共和国水污染防治法》第十条","我局于2025年8月27日、9月2日和9月17日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事抛光材料的生产，所属行业为“电子专用材料制造”C3985，现有四个实验室，其中湿化学实验室、分析实验室、抛光室内设置有清洗水池，清洗废水经落水管联通下水道、通过生活污水排放口排放。《年产5500吨先进抛光材料项目环境影响报告书的批复》规定生活污水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的要求后接管排放。9月2日，我局委托苏州环优检测有限公司对该单位生活污水接管排放口所排废水进行采样监测，9月16日，我局收到检测报告，显示废水中的COD浓度为572毫克/升，超过《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中规定的500毫克/升的排放限值。","《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项","罚款10万元","2025-12-10","无锡市生态环境局"]