{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政处罚案件汇总（2025年）"]
["行政相对人名称","行政处罚决定书文号","违法行为类型","违法事实","处罚依据","处罚内容","罚款金额（万元）","处罚决定日期","处罚机关"]
["江苏金羽佳环境工程有限公司","苏锡政园罚决[2024]14号","《无锡市供水条例》第三十条第（四）项","2024年9月30日，执法人员发现江苏金羽佳环境工程有限公司在位于运河西路西侧原大通船厂双河尖公园改造工地施工时将供水管道损坏，造成了损坏供水设施的违法事实。","《无锡市供水条例》第五十六条第四款","罚款人民币肆万玖仟元",{"v":4.9,"d":"4.900000"},"2025-01-02","无锡市市政和园林局"]
["上海丰采联建筑材料工程有限公司","苏锡政园罚决[2025]1号","《无锡市供水条例》第三十条第（八）项"," 2025年3月20日，执法人员检查发现，五爱路的XDG-2006-48号CEG地块“檀宫”建设项目工地，上海丰采联建筑材料工程有限公司在雨水利用设施建成运行后未及时截断与自来水的连接，造成了将输送不同水质管道与自来水管直接相连的违法事实。","《无锡市供水条例》第五十六条第四款","罚款人民币壹万伍仟元",{"v":1.5,"d":"1.500000"},"2025-05-15","无锡市市政和园林局"]
["宜兴市国晓建材有限公司","苏锡政园罚决〔2025〕2号","《无锡市城市照明条例》第二十八条第（一）项","2025年4月24日，执法人员在对城市公共照明设施检查过程中，发现在北塘大街莲蓉苑绿地内路灯电缆被宜兴市国晓建材有限公司拆除。经现场勘察，拆除路灯电源线是宜兴市国晓建材有限公司在施工环城古运河滨河景观提升改造工程时实施的，未经过城市照明行政主管部门同意。","《无锡市城市照明条例》第四十八条第（一）项","罚款人民币贰万元整。 ",{"v":2,"d":"2.000000"},"2025-06-04","无锡市市政和园林局"]
["江苏建安燃气工程有限公司","苏锡政园罚决〔2025〕3号","《城镇燃气管理条例》第三十七条第三款","2025年3月28日，江苏建安燃气工程有限公司在施工过程中，未按照燃气设施保护方案采取保护措施，造成一根DN110的中压燃气PE管线损坏，致使管道沿线304户燃气用户停气约4小时，燃气泄漏736立方。","《城镇燃气管理条例》第五十二条","罚款人民币伍万玖千元",5.9,45807,"无锡市市政和园林局"]
["无锡容泽源市政工程有限公司","苏锡政园罚决〔2025〕4号","《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第一款","2025年4月24日我局执法人员检查发现无锡容泽源市政工程有限公司施工的“南京师范大学滨湖实验学校蠡湖初中”项目办公区污水管网接入蠡溪路市政污水管道并排放污水，现场未提供相关审批手续。其行为违反了《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第一款的规定。","《城镇排水与污水处理条例》第五十条第一款","罚款人民币叁万元整。 ",{"v":3,"d":"3.000000"},"2025-07-16","无锡市市政和园林局"]