{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政相对人名称","行政相对人代码_1 (统一社会信用代码)","法定代表人","行政处罚决定书文号","违法行为类型","违法事实","处罚依据","处罚内容","处罚决定日期","处罚机关"]
["无锡市文昊环保工程有限公司","91320211MA1MDDPQ7B","黄涛","锡环罚决〔2025〕46号","《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款和第八十二条第一款","我局于2025年7月25日、8月1日和8月22日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位于2025年6月28日收集苏州市电器科学研究院股份有限公司（以下简称“苏州电器”）34个金属桶和12个吨桶共6.3吨废矿物油（HW08）时，未建立危险废物管理台账，并如实记录有关信息，且未按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单，涉嫌未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录和未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单的违法行为。","《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第五条、第十三条和第二款","罚款20万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["无锡彰源金属制品有限公司","91320205755067334W","张炳耀","锡环罚决〔2025〕47号","《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）第二十四条第一款","我局于2025年8月12日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事不锈钢钢管制造，废水主要来源于酸洗工艺，废水处理设施的工艺流程：物化系统（调节池－反应池－沉淀池－PH调节－清水池1）－一级生化（缺氧池－中沉－接触氧化池－二沉池－清水池2）－二级生化（缺氧池－厌氧池－接触氧化池－厌氧池－沉淀池1－除磷池－沉淀池2－清水池3）－砂滤器处理后直接排放至厂外河道寺泾浜。现场检查时，所有工序均正常生产，该单位在一级物化系统清水池1下方设置三通阀门和通往废水总排口的超越管道，涉嫌未按照国家有关规定设置排污口或者私设排污口的违法行为。","《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）第五十六条第一款","罚款4.08万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["无锡市通用机械厂有限公司","91320213135994989N","顾红兵","锡环罚决〔2025〕48号","《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条","我局于2025年9月10日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事污水处理设备加工制造，现场检查时，部分工序正在生产，粒子热挤出旋涂项目从2007年1月开始正式投入生产，车间未密闭，未配套废气治理设施，热挤出产生的有机废气在生产厂区内无组织排放，涉嫌产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的违法行为。","《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项","罚款4.16万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["无锡市张泾涌贤玻璃塑料厂","91320205758982052W","陆涌贤","锡环罚决〔2025〕49号","《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条","无锡市生态环境局执法人员于2025年9月12日对无锡市张泾涌贤玻璃塑料厂进行了调查，发现无锡市张泾涌贤玻璃塑料厂车间一、车间二内注塑设备正在生产，其中车间二注塑工序已设置配套的活性炭废气处理设施，检查时活性炭废气处理设施未在运行；无锡市张泾涌贤玻璃塑料厂车间一注塑设施处未设置废气收集罩和收集管道。上述行为已构成产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未按照规定安装、使用污染防治设施违法事实。","《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项","罚款2.54万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["江阴市瑞福祥印染有限公司","9132028170352277XA","徐建龙","锡环罚决〔2025〕53号","《中华人民共和国水污染防治法》第十条","我局于2025年9月2日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事针织布染整加工、条染加工、棉布染整、纱线染色的生产，生产废水经预处理后接管排放至污水处理厂。现场检查时，正在生产，配套的废水处理设施和自动监控站房正在运行，雨水排放口正在外排，现场委托有资质单位对雨水排放口进行采样监测，2025年9月12日，我局收到检测报告（编号：HY250901049），采样监测结果显示化学需氧量数值为118mg/L，超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的100mg/L最高允许排放浓度限值。","《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项","罚款11.8万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["江阴市禾达印染有限公司","91320281697937847Y","葛李锋","锡环罚决〔2025〕50号","《排污许可管理条例》第二十条","我局于2025年9月9日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事粗纺布印染及后整理加工生产，现场检查时正在生产，配套的污染防治设施正在运行，经核查发现，2025年8月20日12时-21日8时、8月26日10时-27日13时该单位均正常生产，配套的污染防治设施均正常运行，COD在线监测设备因故障停运导致历史数据缺失，期间废水接管口正常排水，在线监测设备故障停运期间，该单位未按要求开展手工监测并及时报送监测结果，涉嫌未保证污染物排放自动监测设备正常运行的违法行为。","《江苏省污染源自动监测监控管理办法》（2022年修订）第二十二条、、第三十条第六项、《排污许可管理条例》第三十六条第四项","罚款2万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["江苏鑫源生化科技发展有限公司","9132028275144565XH","裴国平","锡环罚决〔2025〕51号","《排污许可管理条例》第十七","我局于2025年10月14日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要生产水处理剂、树脂、油漆，废水主要来源于水处理剂的浓缩废水、清洗废水，废水处理工艺：废水-蒸馏-降膜吸收-原水池-调节池-厌氧池-氧化池-二沉池-深度氧化池-除磷沉淀池-待排池-接管污水厂，经废水处理设施处理后接管欧亚华都（宜兴）水务有限公司，目前日处理废水量约10吨。现场检查时，该单位正在生产，排放池正在排水，经核查发现，该单位污水处理蒸馏、降膜吸收设施2025年9月25日故障停运，污水站操作工人将未经蒸馏、降膜吸收处理的生产废水打入原水池后接入废水调节池，并于9月25日将深井水打入废水调节池对生产废水进行稀释，上述行为涉嫌不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物的违法行为。","《排污许可管理条例》第三十四条第二项","罚款29.6万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]
["江苏佳晨铝业科技有限公司","913202825617834122","邵伟群","锡环罚决〔2025〕52号","《排污许可管理条例》第十七条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十二条第二款","我局于2025年9月24日和10月10日对该单位进行了调查，发现该单位实施了以下生态环境违法行为：该单位主要从事铝合金制造加工，有阳极氧化、着色、封孔等表面处理工序，已领取无锡市生态环境局颁发的排污许可证，综合废水预处理工艺为：中和-絮凝-沉淀，斜板沉淀池的上清液部分回用，部分接管排放，废水排放口安装有流量计、COD等污染物自动监测设施，并同生态环境部门的监控设备联网。该单位《建设项目环境保护自查评估报告》规定，综合废水的板框压滤机出水应回到反应池后重新处理，9月24日现场检查时，表面处理工序正在生产，综合废水预处理设施的板框压滤机正在运行，在压滤机通往综合废水收集池的管道上设置有三通和阀门，压滤出水正在经该三通和开启的阀门流入中水回用池，而中水回用池内的水正在通过固定泵和管道打入排放池后直接外排污水处理厂，该压滤出水在进入中水回用池后并未输送至车间内回用，与工作人员所称“压滤出水回用于生产”不符，该单位将未经处理的水污染物从污染物处理设施的中间工序引出直接排放的行为，构成不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物的违法行为。另外，该单位废水预处理产生的含铝污泥属于一般工业固体废物，2023年10月至2024年12月期间，未报江苏省生态环境厅备案，先后四次将约100吨含铝污泥跨省转移至浙江省湖州市利用，构成转移固体废物出省利用未报备案的违法行为。","《排污许可管理条例》第三十四条第二项；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第六项和第二款","罚款36.1万元","2025-12-19","无锡市生态环境局"]